## Slide 1
13 Sept 2011 David BAILLEUX 1
Lasers plots from slow monitoring
12
Sept 9am
1 Sept
6 Sept
12
Sept 9am
1 Sept
6 Sept
Laser1 and Laser3

## Slide 2
13 Sept 2011 David BAILLEUX 2
Lasers plots from slow monitoring
21
Sept 9am
1 Sept
21
Sept 9am
1 Sept
6 Sept
15 Sept:
RED PLOTS = LASER2 ONLINE
15 Sept:
RED PLOTS = LASER2 ONLINE